## Задвижки затворы
ЗАДВИЖКИ.
Тип |  | Ду | Ру | Цена | Количество | Примечание
Чугунные
Ру10 | 30ч6бр | 50 | 10 | 890 | 20 | Китай
| 30ч906бр | 50 | 10 | 2400 | 1 | Никоп
| 30ч6бр,бк | 80 | 10 | 1400 | 5 | 1невыд,шпинд., 4- Китай
| 30ч6бр,бк | 100 | 10 | 2200 | 5 | Китай
| 30ч906бр | 100 | 10 | 3300 | 1
| 30ч6бр | 125 | 10 | 3300 | 4 | 1с сужением, 2 без штурвала
| 30ч6бр | 150 | 10 | 3800 | 14 | 1-L=350, 2-невыдв. Шпиндель, 1 с сужением.
| 30ч906бр | 150 | 10 | 4000 | 6 | 5-ЗиЛ, 1-Никопольск(без зеркал)
| 30ч6бр | 200 | 10 | 7700 | 30 | 4с сужением
| 30ч906бр | 200 | 10 | 9500 | 6 | 3-Ракит(2-без зеркал), 3-ЗИЛ
| 30ч6бр,бк | 250 | 10 | 10800 | 0
| 30ч6бр | 250-200 | 10 | 9500 | 1
| 30ч906бр | 250 | 10 | 12900 | 0
| 30ч6бр | 350 | 10 |  | 1
| 30ч6бр | 400 | 10..16 | 36000 | 0
| 30ч930бр | 1000 | 10 | 220000 | 0
Стальные "гитары"
| 30с946нж | 500 | 6 | 100000 | 2 | Пенза
| 30с942нж | 200 | 10 | 35000 | 4 | Пенза
Стальные
Ру16 | 30с41нж | 50 | 16 | 2200 | 4 | Ю-К-3, 1- Муром
| 30с941нж | 50 | 16 | 3200 | 0
| 30с41нж | 80 | 16 | 3500 | 21 | Кит-2 Г-Х-1(газ) Льв-2 Ар-ра-1 ЮК-12, 3-Гус
| 30с41нж | 100 | 16 | 4500 | 9 | 1-инос(3-испол)L=230,1-Наман(газ),3-ЮК,3-Гус,1-УралАз
| 30с941нж | 100 | 16 | 6400 | 9 | ЮК-3шт(1исп) Пенза-3шт(3исп, 230) ЗиЛ-3
| 30с41нж | 150 | 16 | 10000 | 0
| 30с941нж | 150 | 16 | 11800 | 6 | ЮК-3 Львов-3
| 30с41нж | 200 | 16 | 12500 | 5 | Алекс(2-газ), Сал-1,Зн.Тр.-2-нестандартные
| 30с941нж | 200 | 16 | 18000 | 1 | Львов-1
| 30с41нж | 250 | 16 | 25000 | 5 | 2-UPT(L=450, 5исп) Беж-2 Алекс-1(3исп)
| 30с941нж | 250 | 16 | 25000 | 0
| 30с41нж | 300 | 16 | 29000 | 1 | 1-фланцы Ру10 L=360 (иностр.)
| 30с941нж | 300 | 16 | 40000 | 1 | Беж-1
| 30с541нж | 400 | 16 | 80000 | 2 | Пенза
| 30с541нж | 500 | 16 | 135900 | 0
| 30с941нж | 500 | 16 | 120000 | 0
| 30с64нж | 50 | 25 |  | 6 | Ю-К
Задвижки стальные | 30с99нж | 80 | 25 | 4700 | 25 | Зн.Тр.-23. 1-У-Катав,1--донецк.
Ру25 | 31с7нж | 80 | 25-40 |  | 65 | ЗиЛ, L=283
| 30с99нж | 100 | 25 | 6500 | 2 | 1-UPT(3исп,300)1-ЗнТр 1-(1исп,L=350)
| 30с999нж | 100 | 25 | 8500 | 5 | Зн.Тр.-4шт(1исп 300) пенза-1шт(3исп,305-310)
| 30с65нж | 150 | 25 | 6000 | 1 | Наманган, 3 исп,
| 30с99нж | 150 | 25 | 12000 | 1 | Румын-1.
| 30с999нж | 150 | 25 | 12000 | 0
| 30с986нж | 200 | 25 | 23500 | 6 | с план.редуктором
| 30с999нж | 200 | 25 | 23500 | 2 | Зн.Тр.(1-исп.)
| 30с99нж | 200 | 25 | 23000 | 0
| 30с65нж,п/п | 200 | 25 | 7000 | 10 | Наманган
| 30с65нж,фл. | 200 | 25 | 7500 | 7 | Наманган
| 30с965нж,фл | 200 | 25 | 7500 | 1 | Усть-Каменогорск
| 30с99нж | 250-200 | 25 | 25000 | 0
| 30с999нж | 250-200 | 25 | 26000 | 3 | Зн.Тр.
| 30с64нж | 300 | 25 | 27000 | 1 | Венгрия L=360 фл. Нестанд.
| 30с564нж | 300 | 25 | 37000 | 1 | Бежицк (1-в ремонте)
| 30с964нж | 300 | 25 | 37000 | 3 | 2-э/пБ, 1-э/п В-Икар
| 30с927нж | 500 | 25 | 95000 | 0
| 30с564нж | 500 | 25 | 130000 | 2 | Пенза редуктор
| 30с964нж | 500 | 25 | 115000 | 0
| 30с907нж п/п | 600 | 25 | 83000 | 1 | И-Франковск
Задвижки стальные | 30с915нж | 50 | 40 | 3700 | 9 | Ю-Камск
Ру 40 | 30с15нж | 50 | 40 | 3700 | 55 | Донецк
| 31c12нж | 80 | 25-40 |  | 65 | Зил, L=283
| 30с15нж | 80 | 40 | 4850 | 5 | ЮК-3 , 1-Пенза-(3исп,L=210), 1-(3исп,L=280)
| 30с915нж | 80 | 40 | 4850 | 3 | ЮК
| 30с93нж | 80-50 | 40 | 2700 | 10 | Икар с ответными фланцами
| 30с15нж | 100 | 40 | 6400 | 81 | Дон-80(L=350)
| 30с915нж | 100 | 40 | 5500 | 4 | Ю-Камск
| 30с15нж | 150 | 40 | 12500 | 5 | 4шт-L=450(3-3исп, 1-2исп), 2шт-L=405(3исп)
| МА11024 | 150 | 40 | 15000 | 0
| 30с15нж | 200-150 | 40 | 11000 | 5 | 4-комплект , 1-без-ответ фланцев
| 30с915нж | 200-150 | 40 | 11000 | 1 | Икар
| 30с15нж | 200 | 40 | 21000 | 7 | БАЗ-1(L=555) Донецк-6ш/с(L=550)
| 30с15нж | 250-200 | 40 | 30000 | 0
| 30с515нж | 300 | 40 | 50000 | 2 | Бежицкие
| 30с915нж | 300 | 40 | 55000 | 12+2 | Алексин, 3исп, L=750 (2-в ремонте)
| 30с15нж | 350 | 40 | 100000 | 1 | 4исп, с ответными воротниковыми фланцами
| 30с15нж | 500 | 40 |  | 1 | Пенза, 2 исп.,L=1150
Задвижки Ру63 | 31с18нж | 50 | 63 |  | 11 | ЗиЛ-(3исп)
| 31с18нж | 80 | 63 | 3700 | 8
| 31с18нж | 100 | 63 | 7000 | 1 | 1-иностр. L=350, 3исп.
| 31с18нж,30с76нж | 150 | 63 | 14000 | 1 | 1шт-ЗиЛ(3исп,450)
| 30с76нж1 | 200 | 64 | 27000 | 7 | Пенза(3исп, 450)
| 30с976нж | 400-300 | 64 | 85000 | 4 | Алексин, 3исп, L=950
| 30с976нж | 200 | 64 |  | 7 | Пенза
| 30с905нж | 700 | 80 |  | 1
Задвижки стальные |  | 100 | 160 | 12000 | 0
Ру 160 |  | 50 | 160 |  | 0
|  | 80 | 160
Ру 250 | п/п | 100 | 250 | ? | 1 | э/привод Чеховский ЗЭМ L=550 Т=545*С
Задвижки из нержавейки
Задвижки НЖ Ру 6 | 30нж946нж | 500 | 6 | 200000 | 1 | Пенза
Задвижки НЖ Ру16 | 30нж41нж | 50 | 16 | 10000 | 9 | 8-БАЗ,1-L=180
| 30нж41нж | 80 | 16 | 15500 | 9 | БАЗ-6, ГХ-2, 1-L=280
| 30нж41нж | 100 | 16 | 21000 | 2 | 1-L=170, 1-L=300
| 30нж941нж | 100 | 16 | 24000 | 1 | БАЗ
| 30нж41нж | 150 | 16 | 37000 | 3 | ГХ-2, 1-L=280(стар обр)
| 30нж41нж | 300 | 16 | 150000 | 1 | Алексин (3 исп)
| 30нж941нж | 300 | 16 | 150000 | 2 | Алексин (3 исп) под э/пБ
Задвижки НЖ Ру25 | 30нж99нж | 80 | 25 | 11000 | 0
| 30нж99нж | 100 | 25 | 17500 | 7 | Р,фл,Зн.Тр.
| 30нж999нж | 100 | 25 |  | 2 | Зн.Тр.
| 30нж99нж | 150 | 25 | 33000 | 2 | (Наманган-2шт\ш/с)
| 30нж99нж | 200 | 25 | 55000 | 2с/у+2 | Зн.Тр-2шт(12х18н9т)
| 30нж999нж | 250-200 | 25 | 62000 | 1 | Зн.Тр. (Ст. обр.)
| 30нж65нж | 300 | 25 | 100000 | 10 | Р,фл., Наманган ш/с
Задвижки НЖ Ру40 | 30нж915нж | 50 | 40 | 12000 | 0
| 30нж15нж | 80 | 40 | 19000 | 7 | БАЗ-6шт(1-без штурвала)
| 30нж15нж | 100 | 40 | 26000 | 1+4с/у | БАЗ-(1-без штулвала)
| 30нж915нж | 100 | 40 | 26000 | 2 | БАЗ
| 31нж9нж | 100 | 40 | 25000 | 8 с/у | БАЗ
| 30нж15нж | 150 | 40 | 42000 | 0 | Р,фл., 5исп. L=450
Задвижки НЖ Ру63 | 31нж11нж | 50 | 63 | 8500 | 9 | 8-(1-без штурвала)
| 31нж11нж | 80 | 64 | 11000 | 1 | Р,фл,ЗЛ 3 исп.
| 31нж11нж | 100 | 63 | 22000 | 2 | Р,фл,Зн.Тр.-3шт 2-стар. обр.
| 31нж11нж | 150 | 63 | 42000 | 1 | Р,фл,Зн.Тр.
Задвижки НЖ Ру160 | 31нж45нж | 100 | 160 | 20000 | 0 | Р,фл. 4 исп. L=450
Задвижки ХЛ
Задвижки ХЛ Ру 16 | 30с941нжХЛ | 80 | 16 | 6000 | 4 | Юго-Камск (А-привод)
| 30с41нжХЛ | 80 | 16 | 6000 | 15 | "Патроны" (А-привод)
| 30с941нжХЛ | 100 | 16 | 9500 | 6 | Юго-Камск
| 30с41нжХЛ | 150 | 16 | 18000 | 4 | Юго-Камск (А-привод) в комплекте с ОВФ+крепеж
| 30с41нжХЛ | 250 | 16 | 53000 | 1 | Алексин
Задвижки ХЛ Ру 40 | 30с15нжХЛ | 80 | 40 | 8500 | 2 | Юго-Камск
| 30с15нжХЛ | 150 | 40 | 20000 | 0
Задвижки ХЛ Ру100 | МА11006-12ХЛ | 100 | 100 | 18000 | 3 | Р/п, Алексин (комплект фланцы-крепеж)
| МА11006-12ХЛ | 150 | 100 | 36000 | 1 | Э/п, Алексин (комплект фланцы-крепеж)

## фланцы
Ф л а н ц ы (сталь)
Тип |  | Ду | Ру | Цена | Количество | Примечание
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80 |  | 15 | 10..40 | 55 | 100 | 1 исп
|  | 20 | 10..40 | 65 | 4 | 1 исп
|  | 32 | 10..40 | 105 | 0 | 1 исп=369, 2исп=5
|  | 40 | 10..40 | 125 | 1 | 1 исп
|  | 50 | 10 |  | 0
|  | 65 | 1…6 | 190 | 8 | 1 исп
|  | 65 | 10..40 | 200 | 4 | 1 исп
|  | 80 | 1…6 | 200 | 3 | 1 исп
|  | 80 | 10..16 | 220 | 0 | 1 исп
|  | 80 | 25..40 | 300 | 20 | 1 исп-7, 2исп-13
|  | 80 | 63 | 320 | 9 | 2 исп
|  | 100 | 10..16 | 300 | 3 | 1 исп
|  | 100 | 25..40 | 480 | 2 | 1 исп
|  | 125 | 10..16 | 480 | 0
|  | 150 | 1…6 | 550 | 2 | 1 исп
|  | 150 | 10..16 | 620 | 9 | 1 исп
|  | 150 | 25..40 | 800 | 20 | 1 исп (b=25)
|  | 200 | 16 | 900 | 0
|  | 250 | 1…6 | 750 | 20 | 1 исп
|  | 250 | 10 | 900 | 0
|  | 250 | 16 | 1100 | 1 | 1исп
|  | 300 | 25 | 1850 | 4 | 1исп
|  | 350 | 10 | 1150 | 0 | 1 исп
|  | 350 | 16 | 2000 | 5 | 1 исп
|  | 400 | 10 | 2750 | 10 | 1 исп
|  | 400 | 16 | 3500 | 4 | 1 исп
|  | 400 | 25 | 4000 | 7 | 1 исп
|  | 500 | 10 | 4300 | 8 | 1 исп
|  | 500 | 16 | 6600 | 0 | 1 исп
|  | 600 | 25 | 9000 | 1 | 1исп Dy=590 D=840
|  | 800 | 0.05 |  | 2 | 1исп (на улице)
| 09Г2С | 300 | 16 | 2200 | 2 | 2 исп
| 09Г2С | 200 | 16 |  | 8 | 1 исп.
Фланцы воротниковые |  | 25 | 40 | 150 | 38 | 1исп
|  | 32 | 10..40 | 150 | 0
|  | 32 | 63 | 150 | 2 | 2исп-1, 3исп-1
|  | 40 | 10..40 | 230 | 0
|  | 40 | 63 | 400 | 91 | 1исп-1, 2исп-85, 3исп-5
|  | 50 | 10..40 | 340 | 272 | 1исп-155, 2исп-75, 4исп-40
|  | 50 | 63 | 850 | 32 | 1исп-25, 2исп-7
|  | 65 | 10..16 | 430 | 11 | 1 исп
|  | 65 | 25..40 | 430 | 16 | 4исп
|  | 80 | 10..16 | 345 | 27 | 1 исп
|  | 80 | 25..40 | 400 | 232 | 1исп-194, 2исп-15, 3исп-16, 4исп-7
|  | 80 | 63 | 950 | 52 | 1исп-23, 3исп-1, 4исп-28
|  | 80 | 160 | 950 | 1 | 2исп
|  | 100 | 10..16 | 430 | 332 | 1 исп
|  | 100 | 25..40 | 600 | 195 | 1исп-124, 2исп-3, 3исп-57, 4исп-5, 7исп-6
|  | 100 | 63 | 1000 | 27 | 1исп-8, 2исп-4, 3исп-8, 4исп-1, 7исп-6
|  | 100 | 100 | 1100 | 45 | 1исп-15, 3 исп-28, 7исп-2
|  | 100 | 160 | 1300 | 157 | 2исп-101, 5исп-6, 7исп-50
|  | 125 | 1…6 | 890 | 18 | 1исп
|  | 125 | 10..16 | 890 | 2 | 1 исп
|  | 125 | 25..40 | 890 | 29 | 1исп-26 (1-Ду100), 3исп-3
|  | 150 | 10..16 | 950 | 198 | 1исп-195, 3исп-3
|  | 150 | 25..40 | 1100 | 0
|  | 150 | 160 | 1850 | 6 | 2исп-2, 7исп-4
|  | 200 | 16 | 1200 | 1 | 3исп
|  | 200 | 25 | 1600 | 1 | 4исп-1
|  | 200 | 40 | 2100 | 67 | 1исп-65, 2исп-2
|  | 200 | 63 | 2900 | 21 | 1исп-1, 2исп-20
|  | 250 | 10 | 1300 | 1 | 1исп
|  | 250 | 16 | 1450 | 13 | 1исп-12, 4исп-1
|  | 250 | 25 | 1800 | 10 | 4исп-7, 5исп-3
|  | 250 | 40 | 3000 | 4 | 1исп-1, 3исп-3
|  | 300 | 16 | 2600 | 5 | 1исп-1, 2исп-4
|  | 300 | 25 | 4300 | 2 | 4 исп
|  | 300 | 40 | 4300 | 8 | 2 исп
|  | 350 | 16 | 3200 | 3 | 1исп-2, 2исп-1
|  | 400 | 16 | 4500 | 10 | 1исп-1-тонкий , 2исп-9
|  | 400 | 25 | 7100 | 2 | 2 исп
|  | 500 | 16 | 9000 | 2 | 3исп b=30
|  | 500 | 25 | 10000 | 7 | 1 исп
|  | 600 | 10 | 10000 | 1 | 1исп b=23
|  | 1200 | 10 | 40000 | 2 | 1 исп
| 09Г2С | 50 | 10..40 | 480 | 0
| 09Г2С | 80 | 25..40 | 500 | 67 | 3исп-67
| 09Г2С | 100 | 160 |  | 78 | 7 исп.
| 09Г2С | 150 | 40 |  | 2 | 3 исп.
| 09Г2С | 150 | 100 |  | 21 | 2 исп
| 09Г2С | 250 | 40 | 3600 | 1 | 3 исп
| 09Г2С | 300 | 40 |  | 4 | 2исп
| 09Г2С | 500 | 10 | 7500 | 6 | 1 исп
Фланцы для вентилей 22лс69нж, |  | 6 | 400 |  | 27
22лс70нж |  | 10 | 400 |  | 56
|  | 15 | 400 |  | 182
|  | 32 | 400 |  | 56
Фланцы для вентилей 15с51п |  | 20 | 25 | 200 | 24 | Икар
|  | 32 | 25 | 290 | 19 | Икар
Фланцы для вентилей 15с52нж |  | 15 | 63 | 260 | 135Сборок(43 ответн.половинок) | Икар
|  | 20 | 63 |  | 44
|  | 25 | 63 | 260 | 26Сборок(38-половинок) | Икар
|  | 32 | 63 | 380 | 127
|  | 40 | 63 | 380 | 231 | Икар
Ф л а н ц ы (нержавейка)
Фланцы НЖ плоские |  | 10 | 10..40 | 300 | 8 | 1 исп. 12х18н9т
|  | 15 | 10..40 | 380 | 45 | 1 исп 14х17н2
|  | 20 | 10..40 | 500 | 80 | 1исп 14х17н2
|  | 25 | 10..40 | 700 | 46 | 1исп 14х17н2
|  | 32 | 10..40 | 900 | 1 | 1исп 12х18н9т
|  | 50 | 1…6 | 1050 | 7 | 1исп
|  | 80 | 10..16 | 2100 | 2 | 1 исп 12х18н9т
|  | 100 | 1…6 | 2300 | 7 | 1 исп 12х18н9т
|  | 150 | 25..40 | 5600 | 1 | 1 исп 12х18н9т
Фланцы НЖ воротниковые |  | 15 | 10..40 | 400 | 4 | 3исп-4 (12х18н10т)
|  | 20 | 10..40 | 500 | 7 | 1 исп
|  | 25 | 10..40 | 700 | 5 | 1 исп
|  | 32 | 10..40 | 900 | 11 | 2исп-6, 3исп-1, 4исп-1, 5исп-3
|  | 50 | 10..40 | 1650 | 1 | 2исп 12х18н10т
|  | 65 | 10..16 | 2000 | 1 | 4исп 12х18н9т
|  | 65 | 25..40 | 2000 | 1 | 2исп 12х18н10т
|  | 80 | 10..16 | 2450 | 1 | 3исп
|  | 80 | 25..40 | 2450 | 17 | 1исп-2(10т) 2исп-7(9т) 4исп-2(9т),3 исп-6(9т)
|  | 100 | 10..16 | 2700 | 22 | 1исп 12х18н9т-22
|  | 100 | 25..40 | 3300 | 10 | 1 шт-1исп 12х18н10т, 13-иностр.(dn=18)
|  | 150 | 10..16 | 4900 | 1 | 3исп
|  | 300 | 40 | 22000 | 5 | 1исп-4, 3исп-1 12х18н10т
|  | 300 | 63 | 25000 | 2 | 7 исп 12х18н10т
Ф л а н ц ы (титановые)
Фланец титановый плоский+ шпильки к ним |  | 100 | 25 |  | 2 | Пенза
Крепеж.
Гост 9064-75 Ст.20, 35Х, 09г2с, 12х18н9т
Гайка | Материал |  | Размер | Цена | Кол-во | Примечание
Гайка | ст.20 |  | М16 | 4 | 2919
Гайка | 12х18н9т |  | М20 | 11 | 303
Гайка | ст.20 |  | М24 | 10 | 2051
Гайка | ст.20 |  | М27 | 16 | 0
Гайка | 35Х |  | М27 | 16 | 0
Гайка | ст.25 |  | М30 | 28 | 872
Гайка | ст.20 |  | М30 |  | 440 | для фланцев Ду150 Ру63
Гайка | 35Х |  | М36 | 35 | 0
Гайка | 09г2с |  | М36 | 35 | 0
Шайба | 12х18н9т |  | Ду20 | 5 | 368
Шпилька | Материал |  | Размер | Цена | Кол-во | Примечание
Шпилька | ст.20 |  | М12*100 |  | 1
Шпилька | ст.20 |  | М12*120 |  | 125
Шпилька | ст.20 |  | М12*140 |  | 15
Шпилька | ст.20 |  | М16*80 |  | 728
Шпилька | ст.20 |  | М16*100 |  | 578
Шпилька | ст.20 |  | М20*120 |  | 0
Шпилька | ст.20 |  | М20*200 |  | 0
Шпилька | 35Х |  | М24*110 |  | 50
Шпилька | 35Х |  | М27*150 |  | 49
Шпилька | ст.20 |  | М27*160 |  | 0
Шпилька | ст.20 |  | М30*155 |  | 220 | для фланцев Ду150 Ру63
Болт | 12х18н9т |  | М16*110 |  | 43

## вентили клапаны нж
Вентили, клапаны, н/ж и л/с
Тип |  | Ду | Ру | Наша цена | Кол-во | Примечание
Вентиль вакуумный Ру0,05 | 14нж1р | 3 | 0.5 | 800 | 2 | Т=50 У 26036 12х18н10т
| 14нж1р | 10 | 0.5 | 1200 | 1 | Т=50 У 26036 12х18н10т
| 14нж1р | 20 | 0.5 | 2400 | 2 | Т=50 У 26036 12х18н10т
Вентили НЖ Ру16 | 15нж5п1м п/п | 25 | 16 | 2000 | 11 | Зн.Тр. У26372
Вентили НЖ Ру16 | 15нж65п34 | 15 | 16 | 0 | 19 | Славгород
| 15нж65п34 | 20 | 16 | 1750 | 32 | Славгород
| 15нж65п34 | 25 | 16 |  | 15 | Славгород 2-бк
| 15нж58бк | 25 | 16 | 3100 | 2 | Тула-1шт, 1-иност (160)
| 15нж65бк | 32 | 16 | 4400 | 1 | Тула
| 15нж65бк | 40 | 16 | 3800 | 16 | Тула-15, 1-инос
| 15нж65бк | 50 | 16 |  | 6 | иностр. L -230, 3-10Х18Н4Г4Л(магнитят)
| 15нж58бк | 50 | 16 | 5500 | 4+3 | наклонные, прямоточные Тула-4шт
под квадрат | 15нж958п | 50 | 16 | 6200 | 2 | эл/пр,фл,Зн.Тр. Наклонные
| 15нж65бк | 65 | 16 | 6600 | 1 | Рыбинск, 1исп, L=290
| 15нж65п,бк | 80 | 16 | 7000 | 24 | Тула-22, Зн.Тр.-1(наклон),1-иностр(5исп)
| 15нж65бк | 100 | 16 | 8900 | 8 | Рыбинск-7, ЗнТр-1
| 15нж65п | 150 | 16 | 28000 | 5*+2 | Зн.Тр.
Вентили сильфонные Ру16 | 15нж40п | 40 | 16 | 4500 | 1 | Знамя труда 12х18н9тл
| 15нж40п | 50 | 16 | 6900 | 2 | Знамя труда 1-1исп, 1-5исп
| 15нж940п, 13нж993п | 50 | 16 | 7200 | 1 | Знамя труда под коронку
|  | 100 | 16 | 18500 | 1 | L=350
Вентили сильфонные Ру40 | 15нж40п фл | 32 | 16-40 | 4000 | 3 | Р,фл,Зн.Тр. 12х18н9тл
| 15нж40п фл | 150 | 25-40 | 32000 | 3 | Р,фл,Зн.Тр. 12х18н9тл
Вентили Ру16-Ру40 |  | 15 | 16-40 | 2300 | 1 | п, 5исп, l=130
15нж65бк, 15нж18нж, 15нж22нж, 15нж39нж |  | 25 | 16-40 | 3000 | 1 | п, 5исп,L=160
|  | 40 | 16-40 | 3800 | 76 | Мирг-11(1*,п) ин.-59(3*,нж)-магнитят 6-МАW(5*)
|  | 50 | 16-40 | 5000 | 14 | Мирг-9(4*-п) -б.ш. ин-5(5*,230)
|  | 65 | 25-40 | 6600 | 10 | бк, 5исп, L=290
|  | 80 | 25-40 | 7000 | 2 | ин-1(3исп,310,нж) маw-1(5исп,310,нж)
|  | 100 | 25-40 | 8800 | 1 | 1шт-п,5исп,L=350
Вентиль муфтовый Ру25 | 15нж6бк | 6 | 25 | 570 | 99 | 12х18н10т без штурвалов
| 15нж6бк | 15 | 25 | 1050 | 3 | 20х13
Вентиль фланцевый Ру25 | 14нж20п, 14нж99п | 25 | 25 | 6900 | 3 | Славгород Т= -40+150
типа | 14нж20п, 14нж99п | 40 | 25 | 10000 | 2 | Знамя Труда
| 14нж22п | 25 | 25 |  | 17 | Славгород 10х14г14н4т с КОФ
Клапаны запорные | 15лс96нж | 3 | 400 | 2400 | 6 | Конотопский АЗ 18хг (двух видов)
запорно-регулирующие | 22нж82нж | 10 | 200 |  | 2 | Конотопский АЗ 12х18н10т
угловые | 22лс70нж | 10 | 400 | 4300 | 1 | Конотопский АЗ 18хг
| 22нж82нж | 15 | 200 | 3000 | 2 | Конотопский АЗ 12х18н10т
| типа 22лс69нж | 15 | 320 | 1500 | 4 | Франция
| 22лс69нж | 15 | 400 | 4300 | 3 | Конотопский АЗ 18хг(бес штурвалов)
| 22лс70нж | 15 | 400 | 4300 | 24 | Конотопский АЗ 18хг
| 22лс70нж | 15 | 400 | 4300 | 12 | Конотопский АЗ 12х18н10т
| 22лс970нж | 15 | 400 | 4300 | 0 | Конотопский АЗ 18хг
| 22нж82нж | 25 | 200 | 4000 | 2 | Конотопский АЗ 12х18н10т
| 22лс70нж | 25 | 400 | 6600 | 1 | Конотопский АЗ 18хг
| 22лс70нж | 32 | 400 | 7000 | 19 | Конотопский АЗ 18хг
| 22лс970нж | 32 | 400 | 7000 | 1 | Конотопский АЗ 18хг
| 22лс70нж | 40 | 400 | 8000 | 1 | Конотопский АЗ 18хг

## вентили клапаны сталь
В е н т и л и, к л а п а н ы сталь
Тип |  | Ду | Ру | Наша цена | Количество | Прим-ние
Вентили стальные | 15с65нж | 25 | 16 |  | 7 | 4-Китай, 3-Аркор
| 15с65нж | 50 | 16 | 3700 | 7 | L=230 4-ЗиЛ(2-3исп), 1-ЗнТр, 2-ин(L=230)
| 15с65бк | 65 | 16 | 4600 | 8 | 1-Зн.Тр.-п
| 15с65нж | 80 | 16 | 4600 | 1*
| 15с65п,нж | 100 | 16 | 5500 | 1 | Зн.Тр.
| 15с65п,бк | 150 | 16 | 5500 | 1 | L=480
Вентили стальные | 15с10п | 15 | 25 | 400 | 1 | Икар ст. обр.
| 15с11п | 10 | 25 | 250 | 22 | Икар
| 15с13бк | 10 | 25 | 250 | 51 | Икар
Вентили стальные | 15с51п | 20 | 25 | 800 | 25 | Икар 2-стар. обр.
| 15с51п | 32 | 25 | 1000 | 0
Вентили стяжные | 15с64бк | 20 | 25 | 400 | 3 | Рыбинск
стяжные | 15с64бк | 25 | 25 | 500 | 6 | Рыбинск
стяжные | 15с64бк | 32 | 25 | 600 | 2 | Рыбинск
Вентили 15с18п Ру25 | 15с18п | 80 | 25 | 4600 | 2 | ЗИЛ 3 исп
| 15с18п | 100 | 25 | 5200 | 1 | ЗИЛ 3 исп
| 15с18п | 125 | 25 | 6000 | 1 | 3 исп
| 15с18п | 150 | 25 | 5700 | 1*
| 15с18п | 200 | 25 | 6700 | 1
| 14с20п | 200 | 25 | 15000 | 1+3* | Пенза
Вентили стальные Ру 16-40 |  | 15 | 16-40 |  | 10 | 1исп.L=130.( иностр.) похожи на У-Котав
15с65нж, 15с18нж, |  | 20 | 16-40 |  | 8 | 1исп.L=150.( иностр.) похожи на У-Котав
15с22нж, 15с39нж |  | 32 | 16-40 | 1900 | 6 | 3исп.L=180.фланцы накручены
|  | 40 | 16-40 | 2400 | 10 | ЗИЛ-10(3шт-3исп)
|  | 50 | 16-40 | 3700 | 6 | 1-У-кам 5-ЗИЛ(1-3исп)
|  | 65 | 25-40 | 4600 | 1 | ЗИЛ
|  | 80 | 25-40 | 4600 | 0
|  | 100 | 25-40 | 5500 | 92+3* | ЗИЛ-76
|  | 100 | 25-40 | 7900 | 1 э/п | ЗИЛ
|  | 125 | 25-40 | 6000 | 1 | иностр.
|  | 150 | 25-40 | 5500 | 6 | 2-без штурв.
|  | 200 | 40 | 6600 | 11
Вентили Py63 | 15с52нж | 15 | 63 | 900 | 29
| 15с52нж п/п | 15 | 63 | 1100 | 10 | новый образец
| 15с52нж | 20 | 63 | 1200 | 49
| 15с52нж п/п | 20 | 63 | 1400 | 0
| 15с52нж | 25 | 63 | 2000 | 10
| 15с52нж | 32 | 63 | 2000 | 7
| 15с52нж | 40 | 63 | 1900 | 22
| 15с52нж п/п | 40 | 63 | 2100 | 1
Вентили ВЗ-100 под приварку |  | 10 | 100 | 200 | 2
|  | 25 | 100 | 950 | 61
|  | 32 | 100 | 1250 | 5 | 2шт-L=215 (без штурвалов)
|  | 40 | 100 | 1350 | 2
1с-11-5 | п/п | 50 | 100-160 | 4500 | 98 | L=300
Вентиль стальной п/п | Т-35б | 100 | 100 | 9000 | 2 | "Красный котельщик" г.Таганрог
Вентили игольчатые типа | муфт | 6 | 160 | 240 | 35 | шестигранники
15с54бк | муфт | 15 | 160 | 240 | 8
| муфт | 25 | 160 | 410 | 8 | шестигранники
Вентили типа 15с57нж, 15с58нж муфт. | фт. 15с68нж | 15 | 160 | 480 | 47 | 19-бш.
|  | 20 | 160 | 530 | 115 | 19-бш.
|  | 25 | 160 | 900 | 33 | 9-бш
Чеховский ЗЭМ | 588 | 10 | 373 | 1000 | 1
Чеховский ЗЭМ | 998 | 20 | 373 | 2900 | 1

## Вентили бронза
Вентили, клапаны бронзовые
Тип |  | Ду | Ру | Цена | Количество | Примечание
Вентили латунные | 1б1р | 50 | 10 |  | 1
| 11б27п | 20 | 16 |  | 1
| 11б27п | 32 | 16 |  | 1
| 15БЗр,п | 15 | 16 | 60 | 0
| 15БЗр,п | 20 | 16 | 75 | 32 | р
| 15БЗр,п | 25 | 16 | 120 | 1
| 15БЗр,п | 32 | 16 | 170 | 145 | р
| 15БЗр,п | 40 | 16 | 280 | 2 | р, бш.
Вентили, клапаны чугун, футеровка
Вентили чугунные | 15кч18п | 15 | 16 |  | 89
| 15кч18п | 20 | 16 |  | 90
муфтовые | 15ч8р | 20 | 16 | 75 | 5 | 2 бш.
| 15кч18р,п | 25 | 16 | 120 | 85 р, 50 п. | 31 бш.,п-все хорошие
15ч8п 15кч18п | 15кч33п | 32 | 16 | 150 | 109 | р,п,фп. 20-бш.
| 15кч18р | 32 | 16 |  | 4457 (L=95) | 84 б.ш. (р)
| 15кч18п | 32 | 16 |  | 938 (L=140) | 90 б.ш. (п)
| 15кч18п | 40 | 16 | 270 | 648
| 15кч8п | 50 | 16 |  | 257 | 86 б.ш. (п)
Вентиль пожарный | 15кч11р | 50 | 16 |  | 50
угловой
Вентили чугунные | 15кч34п | 25 | 16 | 200 | 10 | 7-Крол. 1-Запар. 2-Китай
| 15кч19п | 25 | 16 |  | 46 | Китай
фланцевые | 15ч9п | 40 | 16 | 310 | 7 | Зап-1(р),Улан-Уде 5(р),1-инL-200
| 15ч9п | 50 | 16 |  | 13 | Запарож.
| 15кч34п | 50 | 16 | 650 | 1 | Крол-1
| 15ч14п | 100 | 16 | 1700 | 19 | Уральск +1 ин.(нж)
| 15ч14п | 125 | 16 | 2100 | 1+1* | Уральск
| 15ч14нж | 150 | 16 | 3600 | 2+6* | Уральск-1(1*,нж,480) ин.(нж) 6*-русск
|  | 200 | 16 | 4500 | 2+2* | ин. (нж) 2*-русск
Вентили чугунные фланцевые |  | 25 | 25 | 300 | 1 | Семен
15ч16нж, 15ч32п и др. | 15кч16п | 40 | 25 | 550 | 1 | 1-иноср. L=200(3-исп)
Ру25 | 15кч16п | 80 | 25 | 2500 | 0
Вентили Ру 25-40 | 15кч22п | 40 | 40 | 600 | 3 | Казань 1-п, 2-нж
фланцевые | 15кч922нж | 50 | 25-40 | 1050 | 42 | 4-п
| 15кч22нж,п | 65 | 40 | 1400 | 15 | Казань 15-нж,(1исп,290)
| 15кч22п | 80 | 40 | 1800 | 0
Вентили футерованные | 15кч74п | 10 | 16 | 300 | 45 | 7-с 38-к
| 15кч74п | 15 | 16 | 450 | 73 | 70-с 3-к
| 15кч74п | 20 | 16 | 450 | 0
| 15кч75п | 25 | 10 | 920 | 72+5* | 67-с 5-к 5*-с
| 15кч75п | 32 | 10 | 1400 | 20 | 6-с 14-к
| 15кч75п | 40 | 10 | 1750 | 14+4* | к 3-с
| 15кч75п | 50 | 10 | 2100 | 3 | к 3-L=200 , без штурвалов.
| 15кч76п | 80 | 6 | 4100 | 8 | к L=240
| 15кч76п | 80 | 6*3 | 4100 | 1 | с L=310
Вентили эмалерованн. | 15ч93эм | 10 | 16 | 500 | 10
| 15ч96эм | 15 | 10 | 500 | 1 | с рез. Диафрагмой
| 15ч93эм | 15 | 16 | 600 | 11
| 15ч94эм | 20 | 10 | 750 | 1
| 15ч94эм | 25 | 10 | 1000 | 11
| 15ч94эм | 32 | 10 | 1500 | 10
| 15ч94эм | 50 | 10 | 3800 | 10
| 15ч96эм | 50 | 10 | 3000 | 3 | с рез. Диафрагмой
| 15кч91эм | 150 | 16 | 5000 | 3*
Клапан СВМ | 15кч888р | 25 | 16 | 3450 | 1
| 15кч888р | 40 | 16 | 3700 | 2
| 15кч888р | 50 | 16 |  | 1 | Семеновский АЗ
Клапаны типа СВВ | 15кч892п | 50 | 16 | 9000 | 6
|  | 50 | 25 | 9000 | 2
|  | 65 | 6 | 10000 | 15

## клапаны обратные
Клапаны обратные
Тип |  | Ду | Ру | Цена | Количество | Примечание
КОП чугунный
КОП чугунный | 19ч21р | 50 | 16 | 400 | 64 | 23-р 41-бр
Коп чугунный | 19ч21р | 50 | 16 |  | 40 | двухстворчатый
Коп чугунный | 19ч21р | 80 | 16 |  | 40 | двухстворчатый
КОП чугунный | 19ч21р,бр | 80 | 16 | 450 | 35 | 27-р.8-бр
Коп чугунный | 19ч21р | 100 | 16 |  | 15 | двухстворчатый
КОП чугунный | 19ч21бр | 100 | 16 | 700 | 11 | 4-р 7-бр
Коп чугунный | 19ч21р | 150 | 16 |  | 29 | двухстворчатый
КОП чугунный | 19ч21бр | 150 | 16 |  | 20 | 4-р,16-бр.
КОП чугунный | 19ч21р | 200 | 16 |  | 11 | двухстворчатый
КОП чугунный | 19ч21р | 500 | 10 | 10000 | 3 | р
КОП чугунный муфт. | 16кч11р,п | 15 | 16 | 80 | 37 | Семенов (р)
КОП чугунный муфт. | 16кч11р | 20 | 16 | 100 | 90 | Семенов (р)
КОПчугунный фланц. | 16ч3р,п | 40 | 16 |  | 2 | 1-р,1-п.
КОП чугунный муфт. | 16кч11р | 50 | 16 | 500 | 7
Коп чугунный фланц. | 16ч3бр | 25 | 16 | 220 | 17 | АО "Ерам"
Коп чугунный фланц. | 16ч6р | 65 | 16 | 600 | 16 | Кролевец
Коп чугунный фланц. | типа 16ч6бк,бр | 65 | 16 | 600 | 2 | Тадж
КОП чугунный фланц. | 16кч9п,нж | 32 | 25 | 300 | 7 | 6-п .1-нж
КОП чугунный фланц. | 16кч9п,нж | 40 | 25 | 300 | 4 | 1-п. 3-нж
КОП чугунный фланц. | 16кч9п,нж | 50 | 25 | 780 | 0
КОП чугунный фланц. | 16кч9нж | 65 | 25 | 600 | 2 | Запорожье (нж)
КОП чугунный фланц. | 16кч9п,нж | 80 | 25 | 1800 | 13 | запорожье 2шт-п,11-нж
КОП латунный
КОП латунный муфт. | 16Б7п | 15 | 6.3 | 60 | 2 | Можайск
КОП латунный муфт. | 16Б7п | 25 | 6.3 | 100 | 6 | Можайск
КОП латунный муфт. | 16Б1бк | 20 | 16 | 85 | 86 | Можайск
КОП латунный муфт. | 16Б1бк | 40 | 16 | 500 | 12 | Можайск
КОП латунный муфт. | 16Б1бк | 50 | 16 | 720 | 0 | Можайск
типа | 16Б1бк | 20 | 4 | 85 | 5 | Можайск
типа | 16Б1бк | 50 | 4 | 720 | 2 | Можайск
КОП латунный муфт. | 19Б4нж | 25 | 32 | 80 | 2 | Пенза
КОП НЖ
КОП НЖ фланц. | 16нж10нж | 40 | 16 | 5200 | 2 | Зн.Тр.
КОП НЖ фланц. | 16нж10нж | 50 | 16 | 7500 | 37 | Зн.Тр.
КОП НЖ фланц. | 16нж10нж | 65 | 16 | 10000 | 16 | Зн.Тр.
КОП НЖ фланц. ХЛ | 19нж53нж УХЛ1 | 50 | 40 | 8500 | 0 | БАЗ
| 19нж53нж УХЛ1 | 80 | 40 | 19000 | 2 | БАЗ
КОП НЖ фланц. | 19нж63бк | 50 | 40 | 4300 | 39 | Миргород
| 19нж63бк | 80 | 40 | 12000 | 5 | Миргород
| 19нж63бк | 100-90 | 40 | 13500 | 1 | Миргород
КОП НЖ фланц. | 19нж38нж | 150 | 63 | 27000 | 1 | ЗИЛ
КОП НЖ фланцевый | 19нж10бк | 50 | 160 | 8000 | 1
| 19нж10бк | 80-50 | 160 | 18000 | 2 | Миргород
| 19нж10бк | 100-80 | 160 | 23000 | 5 | Миргород
КОП стальной
КОП стальной | 16с10п | 50 | 16 | 3000 | 1 | Зн.Тр.
КОП стальной | 19с53нж | 50 | 40 | 3900 | 2 | Югос L=230
КОП стальной | 19с53нж | 80 | 40 |  | 0
КОП стальной | 19с53нж | 100 | 40 |  | 5 | L=350, 3исп
КОП стальной | 19с53нж | 150 | 40 | 16000 | 2 | Югос (3исп,480)
КОП стальной | 16с13нж | 50 | 40 | 3000 | 2 | ЗИЛ (1исп,230)
КОП стальной | 16с13нж | 150 | 40 | 11000 | 6 | Пенза-4 ЮгосL=480
КОП стальной | 19с73нж | 150 | 40 | 17000 | 3 | Пенза
КОП стальной | 19с47нж | 400 | 40 | 37000 | 1*
КОП стальной | 19с38нж | 80 | 63 | 1000 | 2 | ЗИЛ
КОП стальной | 19с38нж п/п | 50 | 63 | 600 | 27 | ЗИЛ 17-L=210
КОП стальной | 19с38нж п/п | 80 | 63 | 1000 | 32 | ЗИЛ
КОП стальной | 19с38нж п/п | 100 | 63 | 2000 | 0
КОП стальной | УК 44106 | 600 | 80 | 100000 | 3
КОП 16лс48нж | муфтовые | 15 | 160 | 1300 | 4 | L=92,5
КОП сталь фланцевый | 19с19нж | 300 | 160 | 50000 | 2 | 7исп. Иностр. L=840

## Эл.приводы
Электроприводы.
Тип |  | Мин обор | Макс обор | Цена | Количество | Примечание
НМ-01(03) вертикальный |  | 1 | 6 | 10000 | 24 | Тулаэлектропривод 0,025 кВт
НА-04 |  | 10 | 45 |  | 3 | Тулаэлектропривод
НА-05 (НА-04) |  | 10 | 45 | 12000 | 1 | Тулаэлектропр 0,18 кВт стар.обр.
НА-08 |  | 1 | 10 | 13000 | 1 | Тулаэлектропр 0,25 кВт 1-стар.обр.
ВА-2-10 вертикальный |  | 10 | 45 | 40000 | 2 | Тулаэлектропр 0,25 кВт
ВА-2-11 вертикальный |  | 10 | 45 | 40000 | 4 | Тулаэлектропр 0,37 кВт
ВА-2-11ХЛ вертикальный |  | 10 | 45 | 41000 | 1 | Тулаэлектропр 0,37 кВт
ВА-08 горизонтальный |  | 1 | 10 | 10000 | 13 | Тулаэлектропривод 0,37 кВт
ВА-11 горизонтальный |  | 10 | 45 | 10000 | 14 | Тулаэлектропривод 0,55 кВт
ВБ горизонтальный |  | 36 | 200 | 22000 | 1 | Тулаэлектропр 1,5 кВт (плохой надо запчасти,востановлю!)
Э/П УФ009.016-05/7 |  |  |  | 10000 | 5 | Киев "Арма"
В горизонтальный |  | 36 | 200 | 30000 | 8
НВ-02 |  | 6 | 36 |  | 2 | Тулаэлектропривод 3,2 кВт
ВГ-03 горизонтальный |  | 36 | 200 | 37000 | 9 | Тулаэлектропр 5,5 кВт
Вг-03бр вертикальный |  | 36 | 200 | 100000 | 1 | Тулаэлектропр 0,55 кВт
Редукторы
Редуктор В |  |  |  | 9500 | 19 | Алексин
Редуктор Г |  |  |  |  | 3 | АФЗ
Штурвалы
| А |  |  |  | 9 | 19шт-на задвижках
| Б |  |  |  | 2
Затворы
Затвор | 32ч306р | 600 | 10 | 25000 | 1
| 32ч906р | 600 | 10 | 25000 | 2 | 1-неисправный
| 32ч306р | 800 | 10 |  | 1
Затвор поворотный | 32ч303р | 150 | 10 | 2000 | 3 | дисковый
Клапан герметический | ИА 01013 | 400 | 0.05 | 5500 | 1 | Р/пр. Среда: воздух
вентиляционный из угл.ст. | ИА 01013 | 600 | 0 | 7500 | 2 | Р/пр. Среда: воздух
Клапаны регулирующие, отсечные.
Клапан регулирующий | 25ч940нж | 15 | 16 | 4500 | 19+1 | Болгария | 4 куб.м/час
с ЕСПА | 25ч940нж | 25 | 16 | 15000 | 15 | Армагус-4 шт | 10 куб.м/час
| 25ч940нж | 50 | 16 | 7500 | 6 | Болгария
с ЭИМ | 25ч940нж | 50 | 16 | 20000 | 25 | Г-Х с электроприводом
| 25ч940нж | 80 | 16 | 11500 | 2 | образца 78 года
| 25ч931нж | 40 | 16 | 17000 | 1 | Г-Х
| 25ч931нж | 50 | 16 | 20000 | 1 | Г-Х
Клапан регулир. С МИМ | 25ч37нж | 50 | 16 | 15000 | 6
Клапан типа | 27ч908нж | 50 | 16 | 8000 | 4 | Болг.кл.смес.3-ход.ЭИМ
Клапан регулир. | 25с48нж | 25 | 63 | 9500 | 7 | НО
с МИМ | 25нж48нж | 25 | 64 | 10000 | 5 | НО
| 25с50нж | 25 | 63 | 9500 | 10 | НЗ
| 25нж50нж | 25 | 64 | 10000 | 10 | НЗ
| 25нж48нж | 50 | 64 | 21000 | 13 | Зн.Тр И26535 12х18н9тл
| 25нж50нж | 50 | 64 | 21000 | 3 | Зн.Тр И26535 12х18н9тл
Отсечной с МИМ | 22нж32п | 25 | 25 | 11000 | 1 | 12х18н9тл
| 22нж32п | 40 | 25 | 18000 | 2 | 12х18н9тл
| 22нж32п | 50 | 25 | 19500 | 1 | 12х18н9тл
| 22нж79п | 50 | 40 | 19500 | 1 | с ручн. Дубл. Т=100*С | НЗ, 12х18н9тл, 04.2001.
Клапаны предохранительные
17ч18бр |  | 40 | 16 | 1700 | 2
17ч18бр |  | 80 | 25 | 4500 | 2
17с28нж | СППКР | 80 | 16 | 9000 | 18 | Армагус
| СППКР | 50 | 40 | 7500 | 3
| СППКР | 80 | 40 | 10000 | 2 | БАЗ
17с12нж | СППК | 50 | 16 | 5000 | 2 | котельниковский АЗ
| СППК4 | 50 | 16 | 10000 | 3 | БАЗ
НЖ | СППК4 | 80 | 16 | 23000 | 7 | БАЗ
17нж14нж НЖ | СППК | 80 | 40 | 23000 | 2 | БАЗ
17нж25нж НЖ | СППКР | 80 | 40 | 23000 | 1 | БАЗ
17нж23нж НЖ | СППК | 150 | 40 | 65000 | 1 | БАЗ
| СППКР | 150 | 40 | 65000 | 1 | БАЗ
| СППК | 50 | 160 | 20000 | 1 | БАЗ

## Отводы
Отводы, переходы, тройники,заглушки.
Отвод. Гост 17375-2001. Типоразмер. |  | Ду | Цена продажи | Количество | Примечание
Отвод, стенка | 08х18н10т | 89 (7) | 1400 | 2 | 90*
Отвод, стенка | ст10 | 89(5) |  | 2 | 90*
Отвод, стенка | 09г2с | 108 (6) | 315 | 221 | 90*
Отвод.стенка | ст10 | 108(4) | 180 | 16 - хорошие | 90* 6-плохие
Отвод.стенка | ст10 | 108(7) |  | 2 | 90*
Отвод, стенка |  | 114(6) | 252 | 58 | 90*
Отвод, стенка | 09г2с | 159(4,5) | 864 | 225 | 90*
Отвод, стенка | 09г2с | 159(5) | 864 | 48 | 90*
Отвод, стенка | 09г2с | 159(8) | 890 | 82 | 90*
Отвод, стенка | 09г2с | 159(10) | 900 | 223 | 90*
Отвод, стенка | 09г2с | 168(12) | 1746 | 1 | 90*
Отвод, стенка | ст20 | 168(18) | 2182.5 | 1 | 90*
Отвод, стенка | 09г2с | 219(6) | 1485 | 30 | 90*
Отвод, стенка | 09г2с | 219(8) | 1485 | 3 | 60*
Отвод, стенка | 09г2с | 219 (10) | 1701 | 1 | 45*
Отвод, стенка | ст20 | 219(12) | 1350 | 1 | 90*
Отвод, стенка | 09г2с | 273(7) | 2250 | 6 плохие | 90*
Отвод, стенка | 09г2с | 273(12) |  | 1 | 90*
Отвод, стенка |  | 273(14) | 3500 | 10 | 45*
Отвод, стенка | 09г2с | 325(8) | 3500 | 0 | 90*
Отвод, стенка | ст20 | 325(10) | 3240 | 0 | 90*
Отвод, стенка | 09г2с | 325(12) | 4050 | 0 | 90*
Отвод, стенка |  | 325(16-17) |  | 0 | 90*
Отвод, стенка | 09г2с | 325(24) | 6300 | 0 | 90*
Отвод, стенка |  | 377(9) | 4500 | 2+3 | 3-плохой
Отвод, стенка | 09г2с | 377(10) | 4500 | 2 | 90*
Отвод, стенка | 08х18н10т | 377(22) | 60000 | 15 | 90*
Отвод, стенка | 08х18н10т | 377(22) | 30000 | 10 | 45*
Отвод, стенка | 09г2с | 426(10) | 10350 | 0 | 90*
Отвод, стенка | 09г2с | 426(16) | 12150 | 2 | 90*
Отвод, стенка |  | 426(19) |  | 2 | 90* (длинные)
Отвод, стенка | 09г2с | 426(20) |  | 4 | 90*
Отвод, стенка | 09г2с | 426(28) | 20700 | 0 | 90*
Отвод, стенка |  | 530(9) | 10620 | 2 | плохие
Переход к. | 12х18н10т | 76-57 | 550 | 1
Переход к. | 08х18н10т | 108(8)-76(5) | 1200 | 10
Переход к. | 08х18н10т | 108(8)-89(6) | 1300 | 6
Переход к. | 09г2с | 108(6)-57(4) |  | 47
Переход к. | 09г2с | 219(6)-57(3) | 700 | 10
Переход к. | 09г2с | 219(6)-89(3,5) | 700 | 79
Переход к. | 09г2с | 219(10)-159(8) |  | 130
Переход к. | 09г2с | 219(6)-108(4,5) | 900 | 1
Переход к. | ст20 | 273-159(4,5) | 900 | 2
Переход к. | ст20 | 273(10)-159(6) | 900 | 4
Переход к. | 09г2с | 273(12)-219(10) | 1000 | 10
Переход к. | 09г2с | 325(12)-219(10) | 1600 | 1
Переход к. | 09г2с | 325(10)-273(10) | 1850 | 4
Переход к. | 10г2 | 426(16)-159(10) | 3600 | 7
Переход к. | 10г2 | 426(12)-325(10) | 3000 | 25 | 1-мятый
Переход к. | ст20 | 426(12)-530(16) | 6000 | 0
Тройник | ХЛ | 108(8)-89(6) |  | 149
Тройник |  | 133(5)-89(5) | 1100 | 1
Тройник |  | 133(5)-108(5) | 1100 | 1
Тройник | 09г2с | 159-108 | 1500 | 12 | сварные
Тройник |  | 159(8)-108(5) | 1900 | 1
Тройник |  | 159(8)-114(5) | 1900 | 1
Тройник |  | 159(6)-159(6) | 2250 | 2
Тройник |  | 273(7)-273(7) | 4000 | 3 | сварные
Тройник |  | 325(7)-273(7) | 5200 | 3 | сварные
Тройник |  | 325(18)-273(14) | 5200 | 1
Тройник | 08х18н10т | 325(12)-325(12) | 25000 | 1
Тройник |  | 377(18)-377(18) | 8000 | 1
Тройник | ст20 | 426(45)-426(45) |  | 8 | сварные
Тройник | ст20 | 426(37)-426(37) |  | 1 | сварной
Тройник ТСН |  | 1020(26)-325(12) |  | 18 | ТУ-51-29-81
Заглушка |  | 57 (5) | 100 | 96
Заглушка |  | 76 (5) | 110 | 20
Заглушка |  | 89 (6) | 140 | 30
Заглушка | 09г2с | 89 (6) | 170 | 50
Заглушка |  | 108 (7) | 165 | 79
Заглушка |  | 159 (7) | 260 | 14
Заглушка |  | 159 (8) | 280 | 9
Заглушка |  | 159 (9) | 280 | 6
Заглушка |  | 159 (10) | 280 | 12
Заглушка |  | 159(12) | 280 | 7
Заглушка |  | 219 (9) | 450 | 13
Заглушка |  | 219 (11) | 450 | 0
Заглушка |  | 219 (12) | 450 | 0
Заглушка |  | 219 (15) | 450 | 3

## Краны
Краны
Тип |  | Ду | Ру | Наша цена | Количество | Примечание
Кран чугунный
Кран пробковый муфт. | 11ч6бк | 25 | 10 | 210 | 8
| 11ч6бк | 50 | 10 | 800 | 3
Кран конусный сальниковый | 11ч16бк фл | 150 | 16 |  | 6* | Закарпатский АЗ
Кран пробковый фланц. | 11ч8бк | 25 | 10 | 430 | 25
| 11ч8бк | 40 | 10 | 490 | 32
Кран трехходовой | 11ч18бк | 25 | 6*3 | 310 | 3
|  | 25 | 16 | 310 | 4
|  | 40 | 6 | 720 | 55
|  | 65 | 6 | 1500 | 1
|  | 80 | 6 | 2000 | 10 | Запорожье
| др.типа | 80 | 6 | 2000 | 4
сварной | др.типа | 80 | 6 | 2000 | 1
Кран шаровой муфт. | 11ч38п | 25 | 10 | 230 | 207
| 11ч38п | 32 | 10 | 300 | 212
| 11ч38п | 50 | 10 | 515 | 15
| 11ч38п | 65 | 10 | 650 | 1
Кран латунный
Кран газовый муфт. | 11Б12бк | 20 | 0.1 | 300 | 198
| 11Б1бк | 20 | 6 | 100 | 3
Кран спускной | 10Б8бк | 10 | 10 | 110 | 17
| 10Б8бк | 15 | 10 | 160 | 1
| 10Б9бк | 10 | 10 | 85 | 26
| 10Б9бк | 15 | 10 | 90 | 1
| 10Б9бк | 20 | 10 |  | 1
Кран пробковый типа | 11Б6бк | 25 | 6 | 170 | 0
| 11Б6бк | 25 | 10 | 170 | 4
типа | 11Б6бк | 32 | 6 | 270 | 14
| 11Б6бк | 32 | 10 | 270 | 414 | Пенза-25шт
типа | 11Б6бк | 40 | 6 | 480 | 15
| 11Б6бк | 40 | 10 | 480 | 5
| 11Б7бк | 25 | 10 | 1900 | 1
Кран шаровой | 11Б27п1 | 15 | 16 |  | 49
| 11б27п1 | 20 | 16 |  | 100
| 11б27п1 | 25 | 16 |  | 50
| 11б27п1 | 32 | 16 |  | 80
| 11Б27п | 50 | 16 | 450 | 2
Кран трехходовой | 11Б18бк | 15 | 10 | 150 | 0
| 11Б18бк | 20 | 10 | 200 | 1
Кран титановый
11тн41п |  | 100 | 25 | 40000 | 9 | Пенза сКОФ
11тн41п |  | 150 | 25 | 65000 | 2 | Пенза
Кран шаровой фланцевый ЛС | п | 125-100 | 16 | 10000 | 1+5* | L=400 MAW
Кран шаровой фланцевый ЛС | п | 150-125 | 16 | 12000 | 1+9* | L=350
Кран шаровой |  | 50 | 6 | 3000 | 3 | Молочная пром
КШ стальной | муфт | 32 | 25 | 500 | 26 | У-Кам.
|  | 50 | 16 | 800 | 4
КШ стальной |  | 50 | 16 | 2500 | 1 | У-К
КШ НЖ фланц |  | 65 | 16 | 5000 | 1 | 290
Кустарный НЖ шаровой | фл | 100/65 | 16 | 3000 | 1 | 230
Кустарный НЖ шаровой | п/п | 100/65 |  | 2500 | 1 | 315

## Другое
Другое
Наименование |  | Ду | Ру | Цена | Кол-во | Примечание
Задвижки
Задвижки бронзовые
муфтовые | 30б2бк | 40 | 25 | 2000 | 5 | Закарпатский АЗ
Задвижки стальные | муфт. | 15 | 16 | 400 | 3 | итальянские
| п/п | 15 | 16 | 400 | 1 | итальянские
| п/п | 25 | 16 | 500 | 25 | итальянские
| п/п | 32 | 16 | 600 | 5 | итальянские
ЗКС-160 | 31лс93нж | 15 | 160 | 1000 | 11 | п/п
| 31лс93нж | 20 | 160 | 1500 | 2 | Муфтовые
| 31лс77нж | 40 | 160 | 2000 | 5 | Муфтовые
Вентили НЖ
Вентили НЖ импортные | 1" | 32 | 16 | 3000 | 13 | итальянские муфтовые
Вентили НЖ бесфланц. | 15нж64бк | 15 | 16 | 2000 | 16 | 12х18н9т L=95
стяжка м/у фланц. Трубопр. |  | 20 | 16 | 2500 | 1 | 14х17н2 L=95
|  | 25 | 16 | 2800 | 4 | х17н13м3т L=100(5исп)
Вентиль угловой | 15лс93бк | 15 | 16 | 1250 | 1 | Хлор
| 13нж18п фл | 80 | 16 | 6000 | 1 | Знамя труда У21156
Вентиль цапковый | У26164-0 | 6 | 25 | 950 | 2 | Т=350 12х18н9т
Вентили НЖ угловые | 12нж13бк | 20 | 40 | 2900 | 1п+4мал | Пенза 10х17н13м3т
Запорное устройство указателя уровня
Клапаны НЖ игольчатые | 15нж68нж | 15 | 160 | 3200 | 3 | L=95
типа | 15нж68нж | 25 | 160 | 4300 | 1 | L=130
Клап. Зап. Угл. Нипельн. | КС 7104 | 4 | 250 | 2000 | 1
Клап. Зап. Угл. Нипельн. | КС 7153-05 | 4 | 250 | 2000 | 1
Вентили, краны пожарные
Кран пожарный |  | 50 | 10 | 650 | 20
| 15кч11р | 50 | 16 | 550 | 2 | Запорожье (р)
Вентили стальные
Вентиль муфтовый | 15с80бк | 6 | 16 | 160 | 1
Вентили сильфонные Ру 40 | 15с40п | 50 | 40 | 5000 | 1 | Зн.Тр.
| 15с40п | 100 | 40 | 7500 | 1 | Зн.Тр
Вентили 12с13бк |  | 20 | 40 | 2400 | 19+8б. | парные
к указателям уровня
Вентили типа ВПД | 14с63бк | 6 | 40 | 240 | 33
Вентили типа ВВД | 14с64нж | 6 | 160 | 240 | 1
Вентиль типа ВВД | ВВД-13 | 6 | <200 | 240 | 1 | Т=450 нип-цапк
Вентили Ру64 фланцевые |  | 15 | 64 | 450 | 3 | 175
Вентили Ру64 фланцевые |  | 15 | 64 | 450 | 2 | иностр. Фл.
Вентили Ру64 фланцевые |  | 20 | 64 | 600 | 1 | 230
Вентили Ру64 фланцевые |  | 25 | 64 | 750 | 9 | 230
Вентили Ру64 фланцевые |  | 32 | 64 | 1000 | 3 | 260
Вентили Ру64 фланцевые |  | 40 | 64 | 1000 | 1
Вентили Ру64 фланцевые |  | 50 | 64 | 1200 | 1 | ин. L=300
Вентиль цапковый типа | 10с-4-1 | 20 | 63 | 2000 | 1 | 521-03.461 ИВ
Вентиль муфтовый | 15с9бк | 15 | 100 | 700 | 2 | Икар
Вентили фланцевые |  | 100 | 100 | 2200 | 1 | ин. L=430
Вентиль муфтовый |  | 32 | 160 | 2500 | 8 | ин. L=165
|  | 40 | 160 | 3000 | 3 | ин. L=165
Вентиль сталной угловой |  | 25 | 100 | 600 | 1 | фланцевый
Вентиль нип.-цапк. Проход. |  |  | <200 | 600 | 1 | Т=450*
Вентили Бронзовые
Запорные устройства |  | 20 | 16 | 1000 | 98
для указателей уровня
12Б1бк, 12Б2бк
Клапаны
Затвор чугунный | с пан. Упр. | 50-15 | 10 | 5465 | 1 | (РТЭ-ПИ-03)
Клапан чугунный | с прив. | 25 | 16 | 1000 | 1 | 5*
Противонакипное устройство |  |  |  |  | 1
Клапан регулирующий с преобраз. |  | 25 | 16 | 1000 | 1 | Болгария
Клапан регулирующий с преобраз. |  | 50 | 16 | 1000 | 1 | Болгария
ДРД-1 Датчик реле давления |  |  |  | 1000 | 1
Фильтр |  | 32 | 16 | 320 | 1 | муфтовый
РТ-ДО 50 Регулятор температур |  | 50 | 10 | 1000 | 1 | Прям дейст 25 кубм/ч
РТК-2216-ДП |  | 50 | 10 | 1000 | 1 | t=20* Kv=16т/ч Улан-Удэ "Теплоприбор"
Насос АНС-60 |  |  |  | 8000 | 1 | Q=60 куб.м./ч
Лебедка шахтная вс. ШВ-2000 У5 |  |  |  | 12000 | 1 | 1,6Kv Vcp.=0,5 m/c
Термоклапан угловой п/п |  | 50 |  | 1000 | 1 | пожарный
Клапан клеточный типа СРЕ |  | 100 | 64 | 1000 | 1 | воздух, угл.ст., Франция
Водосчетчики
ВСКМ-16/40ч |  | 40 | 16 | 750 | 5
ВТГ-80 |  | 80 | 10 | 2200 | 2 | L=200
Конденсатоотводчики.
| 45ч12нж | 15 | 16 | 150 | 9
| 45ч12нж | 20 | 16 | 240 | 1
| 45ч12нж | 40 | 16 | 390 | 3
| 45ч12нж | 50 | 16 | 440 | 4
| 45с13нж | 15 |  | 900 | 5
| 45с13нж | 32 |  | 1600 | 3
| 45с13нж | 40 |  | 1800 | 2
КОП стальной муфт. | RVR | 50 |  |  | 2 | L=125 без затвора
Компенсатор |  | 250 | 16 | 3000 | 1
| 15Б12бк | 25 | 16 | 2000 | 1
| 15Б818р | 15 | 23 | 1000 | 1 | Пенза Газообр. хладон 12
Клапан пластмассовый | 15П67П | 32 | 6 | 320 | 2 | Т=100-1шт (без штурвала) Т=50-1шт
Вент. Чугунный муфтовый |  | 80 | 16 | 210 | 6+1 | 6-L=290 1-L=250 Акимовские
| КЗС-150-3 | 150 | 16 | 8000 | 4
Регулятор давления | 21Б4бк | 50 | 16 | 5700 | 4 | 1-неукомпл. Фланцами
Регулятор давления | 21ч5бк | 80 | 16 | 5500 | 2
Клапан регулир c МИМ | РК-1М | 50 | 16 | 5500 | 3 | 25 кубм/ч Улан-Удэ "Теплоприбор"
Клапан регулир c МИМ | РК-1М | 80 | 16 | 7000 | 1 | 60-кубм/ч Улан-Удэ "Теплоприбор"
РРД с МИМ | УРРД-М | 80 | 16 | 9600 | 1 | 1-1,6 кгс/см лан-Удэ "Теплоприбор"
Клапан регулирующий | ПРК1-6 ВЗ | 6 | 64 | 1300 | 1 | Воздух закрывает
| ПРК1-6 ВО | 6 | 64 | 1300 | 1 | Воздух открывает
| ПРК2-6 ВЗ | 6 | 64 | 1300 | 1 | Воздух закрывает
ПОУ-7 |  | 15 | 64 | 4000 | 4 | 4-НЗ (2нж)
ПОУ-7 |  | 20 | 64 | 5000 | 1 | 1-НЗ (1нж)
ПОУ-8 |  | 15 | 160 | 4000 | 7 | 6-НЗ 1-НО(Kv=2)
ПОУ-8 | -709 | 20 | 160 | 5000 | 4 | 2-НО 2-НЗ
ПОУ-9 |  | 15 | 160 | 4000 | 1
ПОУ-9 |  | 20 | 160 | 5000 | 1

## Ремонт
Ремонт.
Тип |  | Ду | Ру | Количество | Примечание
|  | 250 | 10 | 1
|  | 400 | 10 | 2 | невидвижная
|  | 600 | 10 | 1 | невидвижная
Задвижки стальные |  | 80 | 16 | 1 | Ю-К
| 30с41нж | 100 | 16 | 2 | Ю-К
| 30с931нж | 200 | 16 | 1 | Ю-К
| 30с941нж | 200 | 16 | 2 | Салават
| 30с41нж | 150 | 16 | 3 | 2-Львов, 1-Ю-К
| 30с941нж | 200 | 16 | 1 | э/п А
| ш/с | 150 | 25 | 1
| 30с99нж | 150 | 25 | 1
| 30с99нж | 250-200 | 25 | 1 | L=450
| 30с964нж | 300 | 25 | 2 | под э/пБ
| 30с15нж | 50 | 40 | 1 | Ю-К
| 30с915нж | 300 | 40 | 2 | Алексин
| 31с18нж | 80 | 63 | 1 | ЗИЛ
Задвижки НЖ | 30нж41нж | 80 | 16 | 3 | БАЗ
| 30нж41нж | 150 | 16 | 1 | стар.обр.
| 30нж15нж | 80 | 40 | 3 | БАЗ
| 30нж18нж | 150 | 63 | 1 | Зн.Тр.
Клапан вентиляции |  | 800 |  | 1 | без головы
Э/привод |  | Г |  | 3
| 15нж39п | 50 | 40 | 1 | разные фланцы
| 15ч14п | 100 | 16 | 20 | на фланц нет зеркал
| 1Б1р | 50 | 16 | 1 | нет гайки
| ПОУ-8 (НЗ) |  |  | 1 | сломан датчик
Клапан рег. Угл. Под э/п |  | 32 | 400 | 1 | нет головы