Технико-коммерческое предложение на четвертьоборотные приводы серии PWMOK

| № п/п | Артикул | Спецификация | Ед. | Цена в USD, без НДС, $ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | б/позиционера, б/взрывозащиты | б/позиционера, со взрывозащитой | с позиционером, б/взрывозащиты | с позиционером, с взрывозащитой |
| 1 | PWMOK 524006 | электропривод 220 V AC или 380 V AC, 60 Нм, IP67, Траб=-20…+70 ºС, 4 концевых выключателя, противоконденсационная защита, ручное дублирование, F03/05, втулка по запросу. | шт. | 330 | ___ | ___ | ___ |
| 2 | PWMOK 524010 | электропривод 220 V AC или 380 V AC, 100 Нм, IP67, Траб=-20…+70 ºС, 4 концевых выключателя, противоконденсационная защита, ручное дублирование, F07, втулка по запросу. | шт. | 525 | 705 | ___ | ___ |
| 3 | PWMOK 524016 | электропривод 220 V AC или 380 V AC, 160 Нм, IP67, Траб=-20…+70 ºС, 4 концевых выключателя, противоконденсационная защита, ручное дублирование, F07/10, втулка по запросу. | шт. | 610 | 825 | 945 | 1170 |
| 4 | PWMOK 524024 | электропривод 220 V AC или 380 V AC, 240 Нм, IP67, Траб=-20…+70 ºС, 4 концевых выключателя, противоконденсационная защита, ручное дублирование, F10/12, втулка по запросу. | шт. | 670 | 905 | 980 | 1210 |
| 5 | PWMOK 524035 | электропривод 220 V AC или 380 V AC, 350 Нм, IP67, Траб=-20…+70 ºС, 4 концевых выключателя, противоконденсационная защита, ручное дублирование, F10/12, втулка по запросу. | шт. | 725 | 980 | 1055 | 1300 |
| 6 | PWMOK 524050 | электропривод 220 V AC или 380 V AC, 500 Нм, IP67, Траб=-20…+70 ºС, 4 концевых выключателя, противоконденсационная защита, ручное дублирование, F12/14, втулка по запросу. | шт. | 845 | 1140 | 1180 | 1360 |
| 7 | PWMOK 524080 | электропривод 220 V AC или 380 V AC, 800 Нм, IP67, Траб=-20…+70 ºС, 4 концевых выключателя, противоконденсационная защита, ручное дублирование, F12/14, втулка по запросу. | шт. | 950 | 1280 | 1275 | 1440 |
| 8 | PWMOK 524110 | электропривод 220 V AC или 380 V AC, 1100 Нм, IP67, Траб=-20…+70 ºС, 4 концевых выключателя, противоконденсационная защита, ручное дублирование, F12/14, втулка по запросу. | шт. | 1005 | 1355 | 1320 | 1580 |
| 9 | PWMOK 524150 | электропривод 220 V AC или 380 V AC, 1500 Нм, IP67, Траб=-20…+70 ºС, 4 концевых выключателя, противоконденсационная защита, ручное дублирование, F16, втулка по запросу. | шт. | 1415 | 1770 | 1725 | 2070 |
| 10 | PWMOK 524200 | электропривод 220 V AC или 380 V AC, 2000 Нм, IP67, Траб=-20…+70 ºС, 4 концевых выключателя, противоконденсационная защита, ручное дублирование, F16, втулка по запросу. | шт. | 1485 | 2005 | 1790 | 2225 |
| 11 | PWMOK 524300 | электропривод 220 V AC или 380 V AC, 3000 Нм, IP67, Траб=-20…+70 ºС, 4 концевых выключателя, противоконденсационная защита, ручное дублирование, F16, втулка по запросу. | шт. | 2050 | 2255 | 2150 | 2385 |

Цены, указанные в каталоге в долларах БЕЗ НДС.

Оплата по курсу ЦБ РФ.

При наличии на складе в СПб отгрузка в течение 2 банковских дней.

При поставке под заказ срок выполнения 9-12 недель. Возможна срочная доставка.

Гарантия: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки. Гарантия не распространяется на детали и изделия, подвергающиеся естественному износу. Гарантия не распространяется на изделия, в отношении которых Заказчик допустил нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации, установленных Производителем.

Прайс не является договором публичной аферты.