392000, Россия, Тамбовская обл.,  г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 22.

www.fenix-tpk.ru e-mail: info@fenix-tpk.ru тел/факс (4752)71-12-24, 71-21-66 Действителен от 01.03.2010

Краны шаровые запорные КШЗ(11нж01п) ручные из нержавеющей стали.

Трубопроводная и запорная арматура  российского производства

Корпус, патрубок, фланец – 12Х18Н10Т(9ТЛ), пробка-шар – 12Х18Н10Т.

Среда – любая устойчивая  к проточной части КШЗ (пищевые, агрессивные, нефтепродукты).                                      Класс герметичности А по ГОСТ 9544-93. Направление потока – любое

КШЗ – разборные, ремонтопригодные. Уплотнение фторопласт. Рабочая t: - 60 + 200 С. Цена с НДС.

| Ду, мм | Ру, кгс/см2 | L* мм | Межфланцевые / КОФ | L* мм | Фланцевые / КОФ | Трехходовые фланцевые | приварные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КШЗк 11нж01пк 11нж41п |  | КШЗФ 11нж01пф | КШТФ 11нж 03пф | КШЗПр 11нж01пп |
| 15 | 16 25 | 48 | 1475/472 | 130 | 2360/472 | Дог. | Дог. |
| 20 | 16 25 | 52 | 1652/590 | 140 | 2596/590 | Дог. | Дог. |
| 25 | 16 25 | 55 | 1830/767 | 160 | 3186/767 | 5310 | Дог. |
| 32 | 16 25 | 58 | 2065/944 | 180 | 3658/944 | 6726 | 2714 |
| 40 | 16 25 | 70 | 2596/1121 | 200 | 4484/1121 | 8850 | 3245 |
| 50 | 16 25 | 86 | 3304/1593 | 230 | 5900/1593 | 11564 | 4366 |
| 65 | 16 25 | 103 | 4720/2006 | 290 | 9558/2006 | 15340 | 7080 |
| 80 | 16 25 | 210 | 5782/2124 | 310 | 10738/2124 | 16874 | 7670 |
| 100 | 16 | 150 | 12390/3658 | 350 | 17110/3658 | 25370 | 12744 |
| 150 | 16 |  |  | 450 | 40120/7080 | 56640 | 33630 |

Наименование:  КШЗФ 16 (Ру) - 50 (Ду) Р нж  или КШЗк 16-32 Р нж или КШТФ 16-80 р нж.                                                                                                   Пояснение: К- кран, Ш-шаровый, З-запорный, Ф-фланцевый, Пр-приварной, Т-трехходовой-

распределительный имеет  схему переключения-  Т или  Г(L) – образная,  к- компактный-межфланцевый (крепится шпильками между ответными фланцами), нж – сталь 12Х18Н10Т(9ТЛ), Р- ручное управление, L*- строительная длина крана , КОФ – комплект ответных фланцев без крепежа. Краны изготовлены согласно ТУ и ГОСТов.                                           Вид климатического исполнения – УХЛ 2 по ГОСТ 15150. Присоединительные размеры по ГОСТ 12815. Продукция сертифи-цирована. Часть продукции имеется на складе.  Действуют скидки от 3 % до 6 %. Отгрузка по предоплате, доставка  через «Автотрейдинг», «Деловые линии», «ЖелдорЭкспедиция» или самовывоз.   Контактное лицо – Алексей.